江苏东台经济开发区

富新新村三期电梯维保项目

招 标 文 件

（不见面）

招      标      人：       东台市惠民物业有限公司       （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                                              （签字或盖章）

招标代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司  （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                                              （签字或盖章）

2025年12月11日

第一章  投标须知

一、总则

（一）综合说明：

1、招标项目概况

1.1江苏东台经济开发区富新新村三期电梯维保项目，所有电梯层数包含地下车库层，各投标单位现场勘察自主报价。共28台电梯，履行法定许可手续、检查、清洁、卫生、润滑、维修、定期保养、修理（不包括大修及改造）更换配件、定期检验（年检）、参加紧急救援演练、指导培训用户安全使用等，具体详见报价单。

1.2其他要求：

1.2.1在东台市市区要求维护保养驻点服务。

1.2.2例行维保工作

（1）按照国家相关规定，中标单位须派专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责修理及更换轿厢饰面、外厅等外围设备的外观及卫生（如轿厢装潢、照明、栏杆等）。若由于在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，中标单位必须免费修复恢复原样。

（2）中标单位须负责免费更换使用损坏的原品牌全新未使用过的合格产品部件（包括照明灯具）及保持维保设备的正常运作，否则招标人有权拒付合同款。

（3）电梯采用全保服务，所有配件、辅料由中标单位提供，价格包含在报价中（详见附件：电梯三十项免费及本合同费用不包含项目表）。

（4）中标单位对所维保的电梯常用配件需有一定库存。维护保养的更换材料进场入库时须有产品合格证，并符合原电梯的品牌型号、品牌、规格和质量要求，须经甲方见证，主要技术指标必须达到现行有关检测标准。不合格的产品在甲方见证后自行运出现场，费用由中标单位自行负责。如发生中标单位提供质量达不到规定标准的配件产品按配件产品价格的10倍支付违约金，多次发生采购人有权拒付合同款。

（5）中标单位必须配合采购人相应的检查及测试工作。

（6）中标单位在进场维保前，必须对电梯现状进行评价，按照相关规定不符合、不满足和不能保证设备正常运行的地方必须以书面形式递交采购人，采购人按照要求整改好后移交给中标单位。移交后的电梯维保责任由中标单位承担。

1.2.3 24小时紧急修理服务

中标单位须提供全日24小时紧急修理服务，招标单位若发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，中标单位应该在30分钟内到达现场处理故障。若有乘客困于设备内，中标单位必须承诺在10分钟内到达现场处理故障。如因中标单位维修不及时所造成的损失由中标单位负责。

1.2.4 中标单位需负责所维保的电梯通过江苏特种设备安全监督检验研究院盐城分院检验合格和相关有权部门每年一次的年检，年检费用由中标单位承担；如不通过采购人有权扣除全年维保费用并终止维保合同。如年检未及时完成，视同于年检不合格，所引起的社会、安全、经济等一切责任均由中标单位承担，采购人保留进行法律诉讼的权利。

1.2.5为保护电梯原有生产厂商的技术专利，被更换的零件涉及技术专利的，应按国家相关规定执行。

1.2.6中标单位每次执行维保任务时，必须持有致东台市惠民物业有限公司的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经东台市惠民物业有限公司签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经东台市惠民物业有限公司确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

1.2.7中标单位应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全问题，由此引发的直接损失及责任全部由中标单位自行承担。

1.2.8如中标单位在接到东台市惠民物业有限公司三次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由中标单位支付，或在当年维保费中扣除，合同期内维保安全责任不予免除。

1.2.9所有维保设备完好率要通过采购人考核，涉及更换配件的设备应质保一年，在该更换配件质保期内再次发生故障由中标单位免费修复或更换；相同（相似）设备同一故障发生二次以上，视为保养失误，由此引起的配件费用由中标单位承担，采购人还有权扣除相应的维保费用。

1.2.10设备运转率要求：中标单位须保证维保设备运转率达到或高于99%。若维保设备在1个维保年度内低于此运转率时，采购人将按每降低1%扣除维保服务费人民币200.00元，扣除金额于本年度的维保服务费中扣除。

设备运转率 = 365天 x 24小时 – 停梯时间 /365天 x 24小时 ×100%

停梯时间仅包括例行 保养时间及由于中标单位维保原因导致的故障修理中的设备停用时间，但不包括因不正常使用、不可抗力、故意破坏等任何非中标单位原因导致和经招标人同意的设备工程的设备停用时间。

1.2.11对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与中标单位共同销毁。

1.2.12应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

1.2.13应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交还东台市惠民物业有限公司。

1.2.14中标单位应做好维保记录（一式三份），采购人、中标单位各执一份，保存时间为四年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

1.2.15中标单位应向甲方提出合理化建议并每月向采购人书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

1.2.16中标单位在电梯维保、安装、调试、检修等过程的一切安全责任，均由中标单位自行负责，与采购人无涉。

2、维保周期：一年（365天）

3、项目规模：最高限价72800.00元。

4、质量标准：合格，符合国家现行规范和强制性标准，并通过特种设备检验单位年检。

5、资金来源：自筹

6、资格审查方式：资格后审

7、评标定标办法：合理低价法

8、投标担保金：人民币728元。本项目在投标时不需要提供投标保证金，投标时需要提供投标保证金信用承诺函（格式附后）。

9、履约担保金数额为：中标金额的10%（中标单位需在中标公告后7天内缴纳履约保证金，否则招标人可取消其中标资格。履约保证金的形式：招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金或银行保函、保单中任何一种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择。）

10、现场踏勘：投标人自行踏勘。

11、投标文件提交截止时间：2025年12月22日9时00分

地 点：本项目采取不见面开标的形式进行开标，各投标人按招标文件中投标文件的编制要求进行编制投标文件，并在投标文件递交截止时间前加密后发送至电子邮箱：dtxhzb7@163.com。

12、开标时间：2025年12月22日9时00分

本项目采取不见面开标的形式进行开标，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过腾讯会议参加开标会议，腾讯会议号:（584 823 780），直接观看直播和在线交流。（各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。）

（二）招标方式

本项目为限额以下非必须招标项目，根据相关文件规定制定本招标文件，采用公开招标方式，择优选定电梯维保服务单位。

（三）投标单位资格要求

1、投标单位资质要求：投标人具有《特种设备安装改造维修许可证》（具有C级（含）以上电梯维修）或《特种设备生产许可证》（电梯安装含修理）（需提供有效证书)；

2、项目负责人资质要求：具有中华人民共和国特种设备作业人员证（电梯），或具有建设行政主管部门核发的机电工程专业注册建造师证书及安全生产考核合格证（B类）；

3、本工程不接受联合体投标。

（四）投标费用

投标人应承担其编制投标文件及提交投标文件和投标过程所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人和代理机构对上述费用不负任何责任。

（五）招标文件购买人单位如果不投标，必须书面说明不参加投标的充分理由，经单位盖章（法人章）后派专人在投标截止时间前（投标截止时间后送达的不予受理） 送交招标人或招标代理公司，经核实理由成立，否则，视为不良行为。

（六）有下列行为之一的投标人，招标人不接受其参加投标。

1、有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

2、因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人， 不得参加投标。

4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

二、招标文件

（七）招标文件的组成

1、本文件及所有按第（八）条发出的澄清、修改或补充通知和书面答疑材料均为 招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应 在获得招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质 性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

（八）招标文件的澄清、修改或补充

1、投标人若对招标文件有疑问，应于2025年12月19日10时前以书面形式（未疑问的视同认可）递交到东台市兴华招标代理有限公司。无论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件进行的澄清、修改或补充，招标人都将以书面形式予以澄清、修改或补充，投标人不论自身是否提出疑问，均应于2025年12月19日17时后至http://www.dthmczh.com上下载（或自行领取）。投标人在投标截止时间前应当每天都要上网查阅，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。否则后果自负。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文 件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、投标人对招标人或代理机构提供的招标文件或资料所做的推论、解释和结论， 招标人或代理机构概不负责，投标人由于对招标文件的任何推论和误解，以及招标人 或代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

三、投标报价

（九）投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所必须的全部费用。

（十）投标报价

1、本项目最高限价为72800.00元。如报价高于最高投标限价，作无效投标处理。（报价时小数点后保留2位，第3位不论大小一律不计），在服务过程中因招标人提出技术变更等因素而增加或减少工作量时技术服务费不作调整。

2、投标报价应包括为完成本项目直接和间接费用，包括：人工费、维保配件材料费【除永磁同步无齿轮曳引机（内配含电机、制动器、曳引轮）、门机（内配含电机、电脑板、传动装置）、控制柜（内配含主控电脑板、CPU、逆变器、接触器、继电器、变频器）、限速器、安全钳、维保材料配件外】、保险费、年检费、运输费、装卸费、检修费、安装费、维保费、验收、质量保修、安全措施费、税金、风险费、规费等。竣工结算时数量按实调整，综合单价不论发生何种情况一律不予调整。

3、报价包含年度检测费及维护保养费，检测及维护保养期限（1年）。

（十一）报价依据

1、招标文件；

2、答疑文件及各种补充通知。

四、投标文件

（十二）投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，请于投标截止时间前向代理机构索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按照招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

（十三）投标文件的组成：（文件中所有签字盖章需清晰完整，不允许使用电子签章）

（1）投标函；

（2）报价表；

（3）企业法人营业执照复印件；

（4）投标人单位的有效的《特种设备安装改造维修许可证》或有效的《特种设备生产许可证》（电梯安装含修理）复印件；

（5）法定代表人身份证明书（格式附后）；

（6）投标文件签署授权委托书（如有时）；

（7）项目负责人证书复印件（如为建造师，另需提供相应B证复印件）；

（8）投标人为项目负责人和授权委托人缴纳的养老保险缴费证明材料，加盖社保部门有效章印复印件（提供投标截止时间前三个月任意月份保险），注明缴费起止时间（事业单位不需提供此项资料，但需提供人社部门出具的人员事业性质证明原件扫描件）；

（9）投标保证金信用承诺函（格式附后）。

（十四）投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供或要求的投标文件格式 （表格可以按同样格式扩展）。

（十五）全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改须在修改处加盖投标人法 定代表人或其委托代理人的印鉴。

（十六）投标有效期：投标文件自投标截止时间之日起60天内有效。

（十七）投标担保金

1、本项目在投标时不需要提供投标保证金。

2、中标人在签订合同的同时应缴纳履约担保金。

3、如投标人发生下列情况之一时，取消中标资格，视情节轻重，按相关规定进 行处理：

（1）在中标人或者中标候选人确定之前，投标人要求撤回投标文件或者要求退 还投标保证金的；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议；

（3）投标人弄虚作假骗取中标，或其他虚假投标、串标、恶意投诉，干扰招投标活动的；

（十八）现场踏勘和投标费用

1、投标人应对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署 合同所涉及的资料。投标人应承担踏勘现场所发生的责任和风险，以及自身所发生的费用。

2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生和应支付的费用。

五、投标文件密封和提交

（十九）投标文件应在投标函、法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）等需要盖章的部分加盖相关章印。

（二十）投标文件按“（十四）投标文件的组成”的内容和顺序编制，按要求签字盖章后扫描生成彩色PDF文档（文件中所有签字盖章需清晰完整，不允许使用电子签章），命名为“某某公司（投标人单位全称）”，将文稿使用360压缩生成一个压缩包（压缩包里面有且仅有一个PDF文档），命名为“某某项目（本项目名称）投标文件”，并进行加密。投标密码建议采用字母与数字的组合。中标单位在中标后须按要求编制全套纸质文件（正本一份、副本三份，正本必须为扫描上传的投标文件原版）送至本项目的招标代理机构处，公示期内必须送达，否则招标人有权取消其中标资格。

（二十一）投标文件的递交：

1、投标人应在招标文件规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。电子档投标文件的递交是指使用电子邮箱在投标截止时间前将投标文件发送至指定邮箱。投标人发送投标文件的邮箱不得透露投标人名称，如使用公司名称汉语拼音首字母等。

2、除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

3、有下列情形之一的投标文件拒收：

1）投标文件逾期送达的。

2）投标文件未按招标文件规定加密的。

3）投标文件无法解密的压缩包的、未生成PDF文档、PDF文档命名不符合要求的、未在规定时间内发送投标文件解密密码的、邮箱透露投标人信息的。

4）邮件名称及压缩包命名未按招标文件要求编制的。

（二十二）在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成发送至指定邮箱最后一份投标文件为准。修改的投标文件应按照招标文件要求进行编制和递交。 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件，否则保证金将不予退还。

六、开标、评标、定标

（二十三）开标

（1）招标人在招标文件规定的时间和地点公开开标；

（2）投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过腾讯会议参加开标会议，并通过腾讯会议与现场招标人进行互动交流、澄清、提出或答复异议等活动。

招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构出席开标会的有关人员姓名；

（3）投标人提交本单位密码，投标人发送密码应使用与发送投标文件相同的邮箱地址（投标人必须在投标文件递交截止时间后十五分钟内将解密密码发送至招标文件指定电子邮箱，如未按时发送密码或非招标文件指定邮箱，其投标文件无效）；

（4）由招标人代表依据评标办法随机抽取相关系数（如有）；

（5）由招标人（或招标代理机构）下载、解密各投标单位投标文件；

（6）由招标人（或招标代理机构）在“腾讯会议”直播APP中当众唱标，公布投标人名称、标段名称、投标报价等其他内容；

（7）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认可；

（8）开标结束。

（二十四）评标、定标办法

采取合理低价法，即由评标委员会对满足可行性要求的投标报价进行比较，具体办法如下：

①投标人的投标报价与A值相等者，投标报价得满分100分。

投标报价与A值相比，比A值高的，每高1%扣0.3分，比A值低的，每低1%扣0.2分，并从100分起扣，不足1%按插入法计算。

②评标基准价A值计算方法：以有效投标文件的评标价算术平均值为A（若有效投标文件＜7 家时，直接取平均值；若有效投标文件≥7 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A，在计算过程中小数点后保留2位，第3位一律不计。）

③若出现相同得分，报价低者中标，如得分和报价均相同，则由招标人在其中随机抽取一家为中标单位。

（二十五）投标人出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文 件不参加评标。

1、本须知第十四条规定的投标文件有关内容，未按本须知第二十条规定加盖投标人印章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交合法有效的“授权委托书"原件的；

2、未响应招标文件实质性要求和条件的；

3、投标报价大于最高限价的；

4、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

5、未按要求提供相关证书提供不全的；

6、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招 标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

7、未按招标文件要求提供投标担保金的；

8、项目负责人、被委托人（如有时）未按要求提供社会保险的；

9、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

10、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本的；

11、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

12、投标文件中提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的其它条件的；

13、投标文件组成内容不符合本须知第（十三）条规定的；

（二十六）投标文件的澄清

1、在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进 行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更咨 询报价、咨询周期等实质性内容。

2、书面答复须经投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖 印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或 其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件一律不得作为评标、定标的依据。

（二十七）在投标文件的审査、澄清、评价和比较及授予合同过程中，投标人对 招标人、代理机构和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（二十八）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出 任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况 和材料。

（二十九）招标人将会同有关部门人员对中标候选人进行全面考察，如出现下列 情形之一的，将取消中标资格：

（1）中标候选人允许他人挂靠或借用他人资质参加投标的；

（2）中标候选人提供虚假证明材料的；

（3）违反法律、法规禁止的其他情形的。

（三十）异议处理

1、投标人或其他利害关系人认为招标文件内容违法或不当的，应当在递交投标文件的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对招标人（招标代理）答复不满意或招标人（招标代理）在规定时间内未予答复的，投标人或者其他利害关系人可向江苏东台经济开发区招标办提出投诉。

2、投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，江苏东台经济开发区招标办不予受理，并给予警告；情节严重的处一万元以下罚款，并在网上予以公示，限制我区6个月准入。

七、授予合同

（三十一）定标后，招标人与代理机构联合签发《中标通知书》。

（三十二）招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（三十三）定标及合同授予

1、招标人应当自收到评标报告之日起3个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2、招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。

3、中标通知书是合同的组成部分。

4、中标供应商应当自收到中标通知书之日起 30日内，与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等均作为签订合同的依据。

5、中标供应商放弃中标或不按招标文件和中标通知书规定与招标人订立合同，或者在订立合同时提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人将取消中标供应商中标资格，投标保证金不予退还，并作为不良行为予以记载。给招标人造成损失的应予以赔偿，同时承担相应的法律责任。

6、招标人应当确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商，中标供应商因不可抗力或自身原因提出不能履行采购合同的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订合同，也可以重新组织招标。

第二章 合同主要条款

甲方：

乙方：

管理单位：

甲方于2024年  月  日上午在东台经济开发区中欧产业园招标中心进行公开招标采购（招标文件编号：       ），经综合评审，确定乙方为成交供应商，参照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称：江苏东台经济开发区富新新村三期电梯维保项目

二、电梯数量、综合单价、合价。

| 序号 | 维保地点 |  | 层数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元/台） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测及维护保养期限1年 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 人民币大写 ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表中的综合单价和总价中包括内容包括（但不限于）：人工费、维保配件材料费【除永磁同步无齿轮曳引机（内配含电机、制动器、曳引轮）、门机（内配含电机、电脑板、传动装置）、控制柜（内配含主控电脑板、CPU、逆变器、接触器、继电器、变频器）、限速器、安全钳、维保材料配件外】、保险费、年检费、运输费、装卸费、检修费、安装费、维保费、验收、质量保修、安全措施费、税金、风险费、规费等。竣工结算时数量按实调整，综合单价不论发生何种情况一律不予调整。

2、电梯层数含车库。

三、维护保养时间：一年，具体时间如下：20   年    月    日至20   年     月     日

四、电梯维护保养服务要求

1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常工作的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准

①电梯使用管理与维修保养规则

②依据TSG T5002-2017电梯维保及《江苏省电梯维护保养规范》DB32/T 2635-2014要求执行。

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

⑥招标文件、投标文件和投标承诺书

5、在东台市市区要求维护保养驻点服务。

6、例行维保工作

（1）按照国家相关规定，乙方须派专业人员对上述设备提供至少每15天1次的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责修理及更换轿厢饰面、外厅等外围设备的外观及卫生（如轿厢装潢、照明、栏杆等）。若由于在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，乙方必须免费修复恢复原样。

（2）乙方须负责免费更换使用损坏的原品牌全新未使用过的合格产品部件（包括照明灯具）及保持维保设备的正常运作，否则甲方有权拒付合同款。

（3）电梯采用全保服务，所有配件、辅料由乙方提供，价格包含在报价中（详见附件：电梯三十项免费及本合同费用不包含项目表）。

（4）乙方对所维保的电梯常用配件需有一定库存。维护保养的更换材料进场入库时须有产品合格证，并符合原电梯的品牌型号、品牌、规格和质量要求，须经东台市惠民物业有限公司见证，主要技术指标必须达到现行有关检测标准。不合格的产品在东台市惠民物业有限公司见证后自行运出现场，费用由乙方自行负责。如发生乙方提供质量达不到规定标准的配件产品按配件产品价格的10倍支付违约金，多次发生甲方有权拒付合同款。

（5）乙方必须配合甲方及市场监督管理部门相应的检查及测试工作。如发生不达标行为，每次扣除1000元维保费。

（6）乙方在进场维保前，必须对电梯现状进行评价，按照相关规定不符合、不满足和不能保证设备正常运行的地方必须以书面形式递交甲方，甲方按照要求整改好后移交给乙方。移交后的电梯维保责任由乙方承担。

7、24小时紧急修理服务

乙方须提供全日24小时紧急修理服务，东台市惠民物业有限公司若发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，乙方应该在30分钟内到达现场处理故障。若有乘客困于设备内，乙方必须承诺在10分钟内到达现场处理故障。如因乙方维修不及时所造成的损失由乙方负责。

8、乙方需负责所维保的电梯通过江苏特种设备安全监督检验研究院盐城分院检验合格和相关有权部门每年一次的年检，年检费用由乙方承担；如不通过甲方有权扣除全年维保费用并终止维保合同。如年检未及时完成，视同于年检不合格，所引起的社会、安全、经济等一切责任均由乙方承担，甲方保留进行法律诉讼的权利。

9、为保护电梯原有生产厂商的技术专利，被更换的零件涉及技术专利的，应按国家相关规定执行。

10、乙方每次执行维保任务时，必须持有致东台市惠民物业有限公司的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经东台市惠民物业有限公司签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经东台市惠民物业有限公司确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

11、乙方应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行，如有施工安全问题，由此引发的直接损失及责任全部由乙方自行承担。

12、如乙方在接到东台市惠民物业有限公司三次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，甲方有权请第三方介入维修，由此引起的费用由乙方支付，或在当年维保费中扣除，合同期内维保安全责任不予免除。

13、所有维保设备完好率要通过甲方考核，涉及更换配件的设备应质保一年，在该更换配件质保期内再次发生故障由乙方免费修复或更换；相同（相似）设备同一故障发生二次以上，视为保养失误，由此引起的配件费用由乙方承担，甲方还有权扣除相应的维保费用。

14、设备运转率要求：乙方须保证维保设备运转率达到或高于99%。若维保设备在1个维保年度内低于此运转率时，甲方将按每降低1%扣除维保服务费人民币200.00元，扣除金额于本年度的维保服务费中扣除。

设备运转率 = 365天 x 24小时 – 停梯时间 /365天 x 24小时 ×100%

停梯时间仅包括例行保养时间及由于乙方维保原因导致的故障修理中的设备停用时间，但不包括因不正常使用、不可抗力、故意破坏等任何非中标单位原因导致和经甲方同意的设备工程的设备停用时间。

15、对更换下来的电子器件应由甲方保管或由甲方与乙方共同销毁。

16、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

17、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交还物业公司。

18、乙方应做好维保记录（一式三份），甲方、乙方各执一份，保存时间为四年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

19、乙方应向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

20、乙方的安全责任为运输、安装、调试、检修等过程的一切安全责任，该安全责任均由乙方自行负责，与招标人无涉。

五、甲方权利义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的安全正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、在合同期内，未经乙方书面同意，甲方不得约请或允许非乙方单位人员从事电梯维护保养的相关工作。否则，甲方须承担由此造成的全部后果。

2、甲方应按国务院条例规定建立电梯安全技术档案，制订电梯使用运行管理制度，培训电梯安全管理人员，保证电梯的使用条件符合安全技术规范要求，正常使用电梯，发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

3、甲方应对乙方的维保工作提供尽可能的便利和帮助，如为驻场保养方式，甲方应协调驻场作业服务场所，以利乙方顺利开展维保工作。

4、对乙方书面提出的整改意见应予积极配合并具体落实。如甲方未采纳乙方提出的整改意见，则须承担由此造成的电梯不安全运行或国家检验机构检验不合格所产生的全部后果。

5、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验机构提出定期检验申请。

六、乙方的权利和义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证。独立作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员资格证》。

2、设立全天候服务电话和投诉电话，须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后5分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

3、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。对因更换机电器件等原件材料的质量问题给甲方造成的损失承担全部责任。

4、作业中负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并向甲方报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、配合电梯检验机构对电梯的定期检验。

7、维护保养服务响应时间：在接到东台市惠民物业有限公司通知后，小型故障在60分钟之内修缮到位。大型故障120分钟修缮到位。未能按时修缮到位或未在承诺的响应时间内到达现场，每次罚款1000元，在维保费中扣除。

七、付款及结算办法：

1、付款办法：在电梯维保协议期限内，维保每满6个月支付一次，每次支付实际维保费用的80%，维保期结束后经质量技术监督局验收合格结算剩余全部价款，同时无息返还履约保证金。

2、结算办法：中标综合单价×实际维护保养电梯数量。

3、乙方在签订合同的同时向甲方提交人民币 中标金额10% 履约保证金（履约保证金的形式：招标人接受中标人从基本账户缴纳的现金或银行保函、保单中任何一种形式的履约保证金。具体形式由投标人自主选择）。

八、违约责任：

1、质量达不到规定标准按不合格产品的10倍承担违约责任。

2、乙方在电梯维保、安装、调试、检修等过程中的一切安全责任均由乙方自行负责，与甲方无涉。

九、其他条款：

1.                                                        ；

2.                                                          。

十、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

十一、解决合同纠纷的方式：

因合同及合同有关事项发生的争议，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。协商不成时任何一方均可向东台市人民法院提起诉讼。

十四、本合同一式六份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各留二份，其他分送相关部门。

甲方（公章）                    乙方（公章）

法定代表人或其                  法定代表人或其

授权委托人：（签章）            授权委托人：（签章）

联 系 人：                      联 系 人：

联系电话：                      联系电话：

合同签署地址：江苏东台经济开发区

合同签署日期：202  年  月   日

电梯故障紧急联系电话：

履约保证金缴纳时间：202  年   月   日

履约保证金缴纳收据号码：

发包方联系人签字：

第三章投标书格式

一、投标函格式

投标函

致：                  （招标人名称）

1、根据你方招标的                          	招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究了上述基础资料、投标须知等相关资料后，我方愿以          元收取服务费用,承担本项目的服务工作。

2、一旦我方中标，我方保证满足招标人服务期限要求。符合国家、省、市相关标准、强制性标准，并通过特种设备检验单位年检。

3、我方同意从规定的开标之日起60天的投标有效期内严格遵守本投标书的承诺。在该期限届满之前，本投标书对我方始终具有约束力，并保证不使用任何形式的电子签章，如有违反同意你方按无效标处理。

4、在合同协议正式签署生效之前，本投标书连同贵单位签发的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5、我方同意，贵单位不负担我们的任何投标费用。

6、如果我方中标，我方将在签署合同前提交按规定须缴纳的履约担保金。

7、若我方中标，我方同意按投标保证金信用承诺函内容作为投标担保。如果我方在投标后撤回投标书或在接到中标通知书后规定的天数内未能或拒绝签订合同书，或将中标项目转让他人，或项目组成员未能到岗，贵单位有权没收担保金，另选中标单位。

投标人： 	 （盖章）

法定代表人或其授权的代理人： 	（签章或签字）

投标人地址：

电话：（手机号码）

年       月     日

二、法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地    址：________________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

系              （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖章)

联系方式：（手机号码）

日  期： ______年________月________日

附：法定代表人身份证正反面复印件

三、授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）   系	（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的 	为我公司签署 	（项目名称） 投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委权，特此委托。

代理人 	性别 	 年龄

身份证号码 	职务

投标人  	（盖章）

法定代表人 	（签字或盖章）

电话：（手机号码）

授权委托日期 	年 	月 	日

附：被授权委托人身份证正反面复印件

四、江苏东台经济开发区富新新村三期电梯维保项目报价表

| 序号 | 维保地点 |  | 层数 | 单位 | 数量 | 综合单价 （元/台） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富新三期 |  | 18 | 台 | 28 |  |  | 检测及维护保养期限1年 |
| 总价 |  | 人民币大写 ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、综合单价和总价中包括内容包括（但不限于）：人工费、维保配件材料费【除永磁同步无齿轮曳引机（内配含电机、制动器、曳引轮）、门机（内配含电机、电脑板、传动装置）、控制柜（内配含主控电脑板、CPU、逆变器、接触器、继电器、变频器）、限速器、安全钳、维保材料配件外】、保险费、年检费、运输费、装卸费、检修费、安装费、维保费、验收、质量保修、安全措施费、税金、风险费、规费等。竣工结算时数量按实调整，综合单价不论发生何种情况一律不予调整。

2、维护保养期限1年，各电梯维保期限按招标人交办计时。

3、报价小数点后保留二位。

4、单价、合价、投标总价均应为最终投标实际价格。

报 价 单 位：                    （单位名称盖章）

法定代表人或其委托代理人           （签字或盖章）

年      月      日

联 系 人：

联系电话：

五、投标保证金信用承诺函

为维护公平、公正、公开的招标投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位自愿作出以下承诺：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

一、本单位具备承担招标项目的能力，自愿参加（招标工程项目名称）投标活动，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守招标投标活动的各项规定。

二、本单位承诺：本单位在投标文件提交截止日之前，在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、“信用承诺”中没有“部分履行”或者“全部未履行”的有关记录，在“中国执行 信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”， 在“中国政府采购网”未被列入“政府采购严重违法失信行为记 录名单”，未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信名单”；本单位和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有 关部门行政处罚。

三、本单位自愿使用信用承诺函作为免缴投标保证金证明，并自愿承担相关法律责任和风险。

如本单位违反法律、法规、招标文件约定、本信用承诺函承诺或下述任何一种违约行为（1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件、或者未按招标   文件规定提交履约保证金；3.法律、法规规定的其他情形），招标人书面通知不予退还投标保证金的，我公司承诺自收到不予退还投标保证金书面通知书之日起3个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额以现金方式兑付。未如期兑付自愿接受以下处理，同意被列入违反投标保证金信用承诺企业名单，并进行违反信用承诺行为信息记录公示。

如本单位在违反信用承诺行为信息记录公示期内，承诺不参加江苏东台经济开发区工程建设招标投标活动，否则视同投标或中标无效，江苏东台经济开发区工程建设项目招标人亦可拒绝本单位投标。如公示期满一年内，参与江苏东台经济开发区各类工程建设项目均以现金或银行保函方式从投标人法人基本存款账户缴纳投标保证金（不收投标保证金项目除外），否则视同未提交投标保证金。

如本单位未按承诺补缴现金投标保证金，招标人提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由本单位承担，盐城市内各公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付本单位以现金方式缴纳的其他项目投标保证金，并协助法院执行。

承诺人（盖公章）：

承诺人法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件：

电梯三十项免费及本合同费用不包含项目表

| 机 房 | 1 | 刹车器及限速器用之润滑油 | 升 降 道 | 16 | 厅门防撞小橡皮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 黄油 |  | 17 | 门联动钢索 |
|  | 3 | 小型防爆保险丝(1A-15A) |  | 18 | 厅门对重钢索 |
|  | 4 | 专用1A玻璃保险丝 |  | 19 | 厅门互锁器配件 |
| 轿 厢 | 5 | 轿门防撞小橡皮 |  | 20 | 厅门门脚 |
|  | 6 | 轿门门脚 |  | 21 | 厅门门锁防尘盖 |
|  | 7 | 紧急照明灯泡 |  | 22 | 厅门套筒 |
|  | 8 | 紧急联络装置专用3A保险丝 |  | 23 | 轨道导滑片 |
|  | 9 | 数字板 | 底 坑 | 24 | 蘑菇型急停开关 |
|  | 10 | 轿厢用安全触板 |  | 25 | 各种螺丝之补充 |
|  | 11 | 厢内照明开关 |  | 26 | 检点用灯 |
|  | 12 | 厢内风扇开关 |  | 27 | 插座 |
|  | 13 | 导滑片 |  | 28 | 油压缓冲器之用油 |
|  | 14 | 限速器开关 |  | 29 | 缓冲器弹簧 |
|  | 15 | 急停开关 |  | 30 | 安全触板开关 |
| 本 合 同 费 用 不 含 项 目 | 1.机械室内附属设备 |  |  |  |  |
|  | 2.井道内周围墙壁 |  |  |  |  |
|  | 3.下列的涂装 规整 修理 清扫 |  |  |  |  |
|  | a.轿厢(含轿底面) |  |  |  |  |
|  | b.各层厅门 |  |  |  |  |
|  | c .门框 |  |  |  |  |
|  | d.地坎 |  |  |  |  |
|  | e.呼梯按钮盒面板 |  |  |  |  |
|  | f.方向灯及表示灯面板 |  |  |  |  |
|  | g.操作面板盘 |  |  |  |  |
| 备 注 | 1．以上三十项为免费更换部品项目，此外项目的修理服务和部品更换，由乙方有偿提供。 2．保养工作所需之电子测试仪器、工作抹布、砂纸等均由乙方负担，不另收费。 |  |  |  |  |

日